UBND XÃ HẢI HẬU

TRƯỜNG MN YÊN ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/KH-TMNYĐ                                Hải Hậu, ngày 04 tháng 01 năm 2025

KẾ HOẠCH

Thực tập phương án chữa cháy của Trường Mầm non Yên Định

- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  - Nâng cao kiến thức pháp luật, nhận thức của toàn thể mọi người trong việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở. Nâng cao kỹ năng, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị, kỹ năng xử lý khi có sự cố, cháy, nổ, tai nạn.

  - Tăng cường khả năng thường trực và sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC&CNCH cơ sở. Chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về người và tài sản tại cơ sở.

  - Đội viên Đội PCCC&CNCH cơ sở được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia thực tập phương án nghiêm túc theo sự chỉ dẫn của Đội trưởng đảm bảo hiệu quả theo các tình huống cháy đưa ra.

  - Quá trình thực tập phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện

tham gia và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở.

- NỘI DUNG

  - Đối tượng tham gia:

Toàn bộ lực lượng PCCC&CNCH cơ sở.

  - Thời gian thực hiện:

    - Từ 07 giờ 30 phút đến 9 giờ 45 phút, ngày 15/3/2025, triển khai học tập, tập luyện chuẩn bị lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

    - Hồi 10 giờ 00 phút, ngày 15/03/2025 toàn bộ lực lượng PCCC&CNCH cơ sở tập kết tại chỗ nhận lệnh điều động, triển khai theo kế hoạch.

  - Phương tiện, dụng cụ sử dụng trong thực tập

    - Bình chữa cháy xách tay: bình bột chữa cháy MFZ4, bình khí chữa cháy MT3.

    - Các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khác: chăn chiên, xô chậu,

phuy nước, cát chữa cháy, đèn pin, búa, xè beng, kìm cộng lực, dụng cụ y tế...

  - Giả định tình huống cháy.

    - Thời gian xảy ra cháy: Vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2025

2

    - Điểm giả định cháy: Kho chứa đồ dùng chung

    - Nguyên nhân xảy ra cháy, nổ: Do sự cố thiết bị điện, tia lửa điện phóng gây cháy đối với dây dẫn, thiết bị chứa trong kho và giấy bìa, nhựa và các vật dụng dễ cháy, kho gần với văn phòng có các thiết bị điện tử máy tính, máy chiếu và một số giấy tờ.

    - Chất cháy chủ yếu: Nhựa tổng hợp, vải, gỗ...

    - Đặc điểm đám cháy: Chất cháy khi cháy tỏa lượng nhiệt lớn nên đám cháy phát triển rất nhanh trong không gian nhỏ hẹp, công tác tiếp cận khó khăn. Đám cháy tạo ra nhiều khói, khí độc nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực bị cháy và các khu vực xung quanh, làm che khuất tầm nhìn, gây khó khăn cho việc thoát nạn và triển khai chữa cháy.

    - Dự kiến khả năng phát triển của đám cháy: Nếu không được tổ chức chữa cháy kịp thời đám cháy sẽ nhanh chóng phát triển lan ra xung quanh và lan ra cả công trình bên cạnh do bức xạ nhiệt tạo thành đám cháy lớn; đặc biệt là có nhiều khói, gây sự chú ý của nhiều người tập trung đông đến xem gây khó khăn cho công tác cứu chữa.

    - Quy mô, diện tích đám cháy: 05m2.

    - Số người bị nạn: Không

  - Tổ chức triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

    - Khi phát hiện xảy ra cháy, nhanh chóng báo động, hô hoán cho toàn bộ mọi người biết để cùng tham gia cứu chữa đồng thời thông báo cho người đứng đầu cơ sở, các thành viên Đội PCCC&CNCH cơ sở. Cắt điện khu vực xảy ra cháy.

    - Công tác chữa cháy: Sử dụng các bình bột chữa cháy xách tay loại MFZ4, MT3 để chữa cháy. Khi sử dụng bình chữa cháy phun chất cháy vào đám cháy phải đứng đầu hướng gió, sử dụng bình chữa cháy phù hợp với tính chất của đám cháy.

    - Công tác cứu nạn, cứu hộ: Tổ chức cứu người bị nạn (nếu có), hướng dẫn mọi người không có nhiệm vụ nhanh chóng rời khỏi cơ sở (tránh chen lấn xô đẩy).

    - Công tác chống cháy lan và di chuyển tài sản: Tổ chức di chuyển tài sản, các chất dễ cháy ra khỏi khu vực cháy đến khu vực an toàn mà không làm cản trở việc chữa cháy và cử người trông coi, đảm bảo không mất mát, thất lạc.

  - Công tác sau thực tập

    - Chỉ huy ra lệnh thu quân, thu dọn vệ sinh phương tiện, thiết bị PCCC, CNCH.

    - Đội viên Đội PCCC&CNCH cơ sở trực tiếp tham gia thực tập, tập kết tại vị trí sân của cơ sở rút kinh nghiệm chung cho buổi thực tập.

3

    - Đội trưởng Đội PCCC&CNCH cơ sở có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Kế hoạch này được phổ biến, quán triệt đến toàn thể mọi CB,GV,NV,

người lao động trong trường mầm non Yên Định để tổ chức thực hiện.

  - Giao đồng chí đội trưởng đội PCCC&CNCH cơ sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này. Đồng thời, thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch lập báo cáo theo quy định.

  - Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo người đứng đầu cơ sở để cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBND xã Hải Hậu;

- Công an xã Hải Hậu;

- Đội viên Đội PCCC&CNCH cơ sở;

- VT

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Anh Thơ